교육 강의안

1. 강의 주요 내용

1) 주요내용

□ Chromatography의 기초 원리의 이해

대부분의 전공자 또는 현업의 직무자 들은 분석 화학을 배웠다 하더라도 실질적인 크로마토그래피 이론과 적용실무에 차이가 있어 Chromatography의 기초를 이해 함으로써 실무적인 기초 지식이해를 돕고자 함.

□ HPLC의 작동법 이해 및 실습

HPLC의 사용을 위한 준비 단계부터 분석법 설정 및 시료에 대한 정보 입력을 바탕으로 기기 운용 방법을 이해 하고 결과분석 및 편집을 통해 원하는 결과를 확인하고 정리 하고자 함.

□ GC의 작동법 이해와 실습

GC의 사용을 위한 준비 단계부터 분석법 설정 및 시료에 대한 정보 입력을 바탕으로 기기 운용 방법을 이해 하고 결과 분석 및 편집을 통해 원하는 결과를 확인하고 정리 하고자 함.

□ 분석법에 대한 종합 실습 시험

2일에 걸쳐 습득한 HPLC, GC, 분석법 과정에 대한 최종 실습 시험을 통해 교육과정에서 습득 정도를 확인 하고 개인의 능력 평가를 진행 함.

2) 과정별 강의안

< 1일차 교육 >

| 시간 | 교육 내용 | 세부 내용 | 담당강사 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:50 | Chromatography의 원리 | 분리(Separation) 방법 | 박지원 신병철 |
|  | Chromatography의 핵심 개념 | Stationary/Mobile phase, 정성/정량 분석, 검량선(Calibration curve) |  |
|  | Chromatography 분석법 개발에 따른 분석 장비의 응용 | UPLC의 원리 이해와 함께 HPLC의 응용 |  |
| 11:00-11:50 | HPLC 구성과 원리의 이해 | HPLC 작동 원리: 각 part별 작동 원리와 관리사항 |  |
|  |  | HPLC 설정 방법: 각 part별 분석시 설정 사항 |  |
|  |  | HPLC column의 선택 요령과 이동상 준비의 착안점 |  |
|  |  | HPLC maintenance(유지/보수) |  |
| 12:00-13:00 | 점심 시간 |  |  |
| 13:00-14:50 | HPLC 작동법 교육 | HPLC 작동 준비사항: Pump purge, 기기 equilibrium, 시료의 준비 | 박지원 신병철 |
|  |  | 분석법 Method 작성법, Sample sequence 작성법 |  |
| 15:00-15:50 | HPLC 분석 결과 확인 | Software를 이용한 결과 분석 방법 |  |
|  |  | 정성/ 정량 분석을 위한 integration (적분 및 편집 요령) |  |
|  |  | 검량선(Calibration curve) 작성 및 시료의 정량 |  |
| 16:00-16:50 | GC 구성과 원리의 이해 | GC 작동 원리: 각 part별 작동 원리와 관리사항 |  |
|  |  | GC 설정 방법: 각 part별 분석 시 설정 사항 |  |
|  |  | GC maintenance(유지/보수) |  |
| 17:00-17:50 | GC 작동법 교육 | GC 작동 준비사항: 기기 equilibrium, 시료의 준비 |  |
|  |  | 분석법 Method 작성법, Sample sequence 작성법 |  |
|  |  | Software를 이용한 결과 분석 방법 |  |
|  |  | 정성/ 정량 분석을 위한 integration (적분 및 편집 요령) |  |

< 2일차 교육 >

| 시간 | 교육 내용 | 세부 내용 | 담당강사 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:50 | HPLC 작동 실습 | HPLC 분석을 위한 기기 준비 과정 진행 | 박지원 신병철 |
|  |  | 실습 과제1)에 따라 분석을 위한 Method 작성 |  |
|  |  | 분석을 위한 sample sequence 작성 |  |
|  |  | 분석 결과 해석 및 편집 |  |
| 12:00-13:00 | 점심시간 |  |  |
| 13:00-15:50 | 개별 반복 학습 |  | 박지원 신병철 |
| 16:00-16:50 | 결과 보고서 작성 |  |  |
| 17:00-17:50 | 교육성과 시험 및 결과확인 |  |  |

< 3일차 교육 >

| 시간 | 교육 내용 | 세부 내용 | 담당강사 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:00-11:50 | GC 작동 실습 | GC 분석을 위한 기기 준비 과정 진행 | 박지원 신병철 |
|  |  | 실습 과제1)에 따라 분석을 위한 Method 작성 |  |
|  |  | 분석을 위한 sample sequence 작성 |  |
|  |  | 분석 결과 해석 및 편집 |  |
| 12:00-13:00 | 점심시간 |  |  |
| 13:00-15:50 | 개별 반복 학습 |  | 박지원 신병철 |
| 16:00-16:50 | 결과 보고서 작성 |  |  |
| 17:00-17:50 | 교육성과 시험 및 결과확인 |  |  |