## 멀티형(실내기)
장비사양표 (냉난방 실내기(멀티형))
No. | 분류 | 품명 | 사양 | 단위 | 수량 | 제안가격
자재비
1 | 실내기 | RNW0400A2U | 4WAY | 대 | 1
2 | 실내기 | RNW0520A2U | 4WAY | 대 | 1
3 | 실내기 | RNW0600A2U | 4WAY | 대 | 1
4 | 실내기 | RNW0720A2U | 4WAY | 대 | 1
5 | 실내기 | RNW0830A2U | 4WAY | 대 | 1
6 | 실내기 | RNW1000A2U | 4WAY | 대 | 1
7 | 실내기 | RNW1100A2U | 4WAY | 대 | 1
8 | 실내기 | RNW1300A2U | 4WAY | 대 | 1
9 | 실내기 | RNW1450A2U | 4WAY | 대 | 1
10 | 실내기 | RNW0521G2S | 2WAY (판넬 포함) | 대 | 1
11 | 실내기 | RNW0601G2S | 2WAY (판넬 포함) | 대 | 1
12 | 실내기 | RNW0721G2S | 2WAY (판넬 포함) | 대 | 1
13 | 실내기 | RNW0230C2S | 1WAY (판넬 포함) | 대 | 1
14 | 실내기 | RNW0320C2S | 1WAY (판넬 포함) | 대 | 1
15 | 실내기 | RNW0400C2S | 1WAY (판넬 포함) | 대 | 1
16 | 실내기 | RNW0520C2S | 1WAY (판넬 포함) | 대 | 1
17 | 실내기 | RNW0600C2S | 1WAY (판넬 포함) | 대 | 1
18 | 실내기 | RNW0720C2S | 1WAY (판넬 포함) | 대 | 1
19 | 실내기 | RNW0230R2S | 벽걸이형 | 대 | 1
20 | 실내기 | RNW0320R2S | 벽걸이형 | 대 | 1
21 | 실내기 | RNW0400R2S | 벽걸이형 | 대 | 1
22 | 실내기 | RNW0520R2S | 벽걸이형 | 대 | 1
23 | 실내기 | RNW1450P2S | 스탠드형 | 대 | 1
24 | 실내기 | RNW2900P2S | 스탠드형 | 대 | 1

## 멀티형(실외기)
장비사양표 (냉난방 실외기(멀티형))
No. | 분류 | 품명 | 사양 | 단위 | 수량 | 제안가격
자재비
1 | 실외기 | RPUW081X9H | 멀티V SUPER5 (고효율한랭지) | 대 | 1
2 | 실외기 | RPUW101X9H | 멀티V SUPER5 (고효율한랭지) | 대 | 1
3 | 실외기 | RPUW121X9H | 멀티V SUPER5 (고효율한랭지) | 대 | 1
4 | 실외기 | RPUW14EX9H | 멀티V SUPER5 (고효율한랭지) | 대 | 1
5 | 실외기 | RPUW161X9H | 멀티V SUPER5 (고효율한랭지) | 대 | 1
6 | 실외기 | RPUW181X9H | 멀티V SUPER5 (고효율한랭지) | 대 | 1
7 | 실외기 | RPUW201X9H | 멀티V SUPER5 (고효율한랭지) | 대 | 1
8 | 실외기 | RPUW221X9H | 멀티V SUPER5 (고효율한랭지) | 대 | 1
9 | 실외기 | RPUW241X9H | 멀티V SUPER5 (고효율한랭지) | 대 | 1
10 | 실외기 | RPUW261X9H | 멀티V SUPER5 (고효율한랭지) | 대 | 1
11 | 실외기 | RPUW041S9S | 멀티V상업용 (냉난방절환형) | 대 | 1
12 | 실외기 | RPUW051S9S | 멀티V상업용 (냉난방절환형) | 대 | 1
13 | 실외기 | RPUW061S9S | 멀티V상업용 (냉난방절환형) | 대 | 1

## 싱글형
장비사양표 (냉난방 실내기(싱글형))
No. | 분류 | 품명 | 사양 | 단위 | 수량 | 제안가격
자재비
1 | 싱글형 (세트) | TW0601P2S | 4WAY | SET | 1
2 | 싱글형 (세트) | TW0900A2SF | 4WAY | SET | 1
3 | 싱글형 (세트) | TW1100A2FR | 4WAY | SET | 1
4 | 싱글형 (세트) | TW0522S2S | 2WAY | SET | 1
5 | 싱글형 (세트) | TW0651S2SR | 2WAY | SET | 1
6 | 싱글형 (세트) | TW0230U2S | 1WAY | SET | 1
7 | 싱글형 (세트) | TW0320U2S | 1WAY | SET | 1
8 | 싱글형 (세트) | TW0400U2S | 1WAY | SET | 1
9 | 싱글형 (세트) | PW0721R2SR | 스탠드형 | SET | 1
10 | 싱글형 (세트) | PW0833R2CR | 스탠드형 | SET | 1
11 | 싱글형 (세트) | PW1101T2SR | 스탠드형 | SET | 1
12 | 싱글형 (세트) | PW1301T2SR | 스탠드형 | SET | 1
13 | 싱글형 (세트) | PW2300F9SF | 스탠드형 | SET | 1
14 | 싱글형 (세트) | PW2900F9SF | 스탠드형 | SET | 1
15 | 싱글형 (세트) | SW09BDJWAS | 벽걸이형 | SET | 1
16 | 싱글형 (세트) | SW11BAKWAS | 벽걸이형 | SET | 1
17 | 싱글형 (세트) | SW13BAKWAS | 벽걸이형 | SET | 1

## 설치비
설치비 (시공비, 배관, 부속자재 등)
분류 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 제안가격
[5 empty] | 자재비 | 노무비
시공비 | 실외기(멀티형) | 실외기(멀티V SUPER5) | 대 | 1
|  | 실외기(멀티V 상업용) | 대 | 1
| 실내기(멀티형) | 천장형 | 대 | 1
|  | 벽걸이형 | 대 | 1
|  | 스탠드(23평이하) | 대 | 1
|  | 스텐드(23평초과) | 대 | 1
| 싱글형 | 천장형 | 대 | 1
|  | 벽걸이형 | 대 | 1
|  | 스탠드(23평이하) | 대 | 1
|  | 스탠드(23평초과) | 대 | 1
철거비 | 기존장비철거 | 천장형 | 대 | 1
|  | 벽걸이형 | 대 | 1
|  | 스탠드형(23평이하) | 대 | 1
|  | 스탠드형(23평초과) | 대 | 1
자재비 | 동관 | D6.35 * 0.7T | M | 1
| 동관 | D9.52 * 0.8T | M | 1
| 동관 | D12.7 * 0.8T | M | 1
| 동관 | D15.88 * 1.0T | M | 1
| 동관 | D19.05 * 1.0T | M | 1
| 동관 | D22.2 * 1.0T | M | 1
| 동관 | D25.4 * 1.0T | M | 1
| 동관 | D28.58 * 1.0T | M | 1
| 동관 | D31.8 * 1.1T | M | 1
| 동관 | D34.9 * 1.2T | M | 1
| 동관 | D38.1 * 1.35T | M | 1
| 동관 | D41.3 * 1.45T | M | 1
| 고무발포보온재(NBR) | D6.35 * 9T | M | 1
| 고무발포보온재(NBR) | D9.52 * 9T | M | 1
| 고무발포보온재(NBR) | D12.7 * 13.0T | M | 1
| 고무발포보온재(NBR) | D15.88 * 13.0T | M | 1
| 고무발포보온재(NBR) | D19.05 * 13.0T | M | 1
| 고무발포보온재(NBR) | D22.2 * 19.0T | M | 1
| 고무발포보온재(NBR) | D25.4 * 19.0T | M | 1
| 고무발포보온재(NBR) | D28.58 * 19.0T | M | 1
| 고무발포보온재(NBR) | D31.8 * 19.0T | M | 1
| 고무발포보온재(NBR) | D34.9 * 19.0T | M | 1
자재비 | 고무발포보온재(NBR) | D38.1 * 19.0T | M | 1
| 고무발포보온재(NBR) | D41.3 * 19.0T | M | 1
| PVC 드레인배관(VP) | 25mm | M | 1
| PVC 드레인배관(VP) | 40mm | M | 1
| PVC 드레인배관(VP) | 50mm | M | 1
| PVC 드레인배관 단열재(가교PE은박) | D25 * 10T | M | 1
| PVC 드레인배관 단열재(가교PE은박) | D40 * 10T | M | 1
| PVC 드레인배관 단열재(가교PE은박) | D50 * 10T | M | 1
| 냉매 | R-410a | Kg | 1
| 분지관 | PBL-1601H2 | EA | 1
| 분지관 | PBL-3501H2 | EA | 1
| 분지관 | PBL-7001H2 | EA | 1
| 분지관 | PBL-8701H2 | EA | 1
| 배관트레이 | 200 * 150 * 1,500 | EA | 1
| 배관트레이 | 500 * 150 * 1,500 | EA | 1
| 실외기 받침대 (싱글) | 150*125*520 | EA | 1
| 실외기 받침대 (바닥배관용) | 8~12HP | EA | 1
| 실외기 받침대 (바닥배관용) | 14~26HP | EA | 1
| 통신선 | VCTF 1.0 * 2P | M | 1
| 중앙제어선(쉴드) | VCTF-SB 1.0 * 2P | M | 1
| 전선(리모컨선) | 22AWG * 3P * 620M | M | 1
| 전선(실내기 전원선) | TFT-CV 2.5SQ 3C | M | 1
| 전선(고무전선)_싱글형 | H07RN-F 1.0SQ 4C | M | 1
| 난연 전선관(통신) | D16 | M | 1
| 비방수 금속 전선관(전원) | D16 | M | 1
| 스테인레스커버 | 스테인레스 | M | 1
| PVC시스템커버 | PVC | M | 1
| 함석배관커버 | 함석 | M | 1
장비 | 장비사용료 | 크레인/1일 | 식 | 1
|  | 크레인/0.5일 | 식 | 1
판넬 | PFP-WU3SW | 1WAY용 소형 | EA | 1
| PFP-WT3SW | 1WAY 대형 | EA | 1
| PFP-WS0SW | 2WAY용 | EA | 1
| PFP-WA2CW | 4WAY용 | EA | 1
리모컨 | PREMTB100 | Uvnano용 유선리모컨 | EA | 1
| PREMTB001 | 일반 유선리모컨 | EA | 1
| PWLSSB22H | Uvnano용 무선리모컨 | EA | 1
| PWLSSB22H | Uvnano용 무선리모컨 | EA | 1
리모컨 | PWLSSB22H | Uvnano용 무선리모컨 | EA | 1
| PWLSSB22H | Uvnano용 무선리모컨 | EA | 1
| PWLSSB22H | Uvnano용 무선리모컨 | EA | 1