※

※

| 물품 규격(사양)서 특정회사 특정모델만 충족 가능한 규격 불허. 반드시 2개사 이상의 제품이 충족하도록 작성 필요시 본 양식이 아닌 다른 양식으로 작성 가능하나, 하기 내용이 빠짐없이 포함되어야 함 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부서 | 기계공학과 | 연락처 | 010-9590-0314 | 인도 조건 | 현장설치도 |
| 품명 | KM-SEALER | 수량 | 1 | 단위 | EA |
| 1. 물품내역 항목; 세부사양. 형태(모양). 크기; Head: 210(w) x 480(d) x 250(h), Weight: 14KG Controller: 450(w) x 470(d) x 180(h), Weight: 16KG. 용량; Voltage: 200~240 VAC. 50/60 Hz, Current: Max 16A. 재질; -. 기타 규격; Air Pressure: Dry & Clean Min 5.0 ~ Max 6.5 Bar Frequency: 20 Khz Power output: Max 3500W. 부속품; -. * 상기 항목은 필요에 따라 변경 가능하며 작성란이 부족한 경우 별지 작성할 것. - 납품조건: 현장설치 - 납품기한: 계약일로부터 4주 이내 - 납품장소: 동관 116호 |