## 원가 계산서
용역비 계산서
[ 용역명 : 2023년 아주대학교 기계설비 성능점검]
(단위: 원)
구분 |  | 규격 |  | 금액 | 비고
(1) | 직 접 인 건 비 |  |  | 0
(2) | 제 경 비 | 직접인건비의 | 110% | 0
(3) | 기 술 료 | (직접인건비+제경비)의 | 20% | 0
(4) | 소 계 | (1)+(2)+(3) |  | 0
(5) | 부 가 세 | (4)의 | 10% | 0
합 계 |  |  |  | 0 | 천단위절사
※ 산출근거 : 기계설비 유지관리기준(국토교통부 고시 제2021-1013호) 별표 4(제12조 제2항 관련)
100000000
#DIV/0!

## 집계표
[ 용역명 : 2023년 아주대학교 기계설비 성능점검]
집 계 표
▣ 건물명: 율곡관 외 9개동
(단위: 원)
번호 | 건물명 | 연면적 (㎡) | 단위 | 수량 | 특급 기술자 |  | 고급 기술자 |  | 중급 기술자 |  | 합 계 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
[ 용역명 : 2023년 아주대학교 기계설비 성능점검]
1. 계획 및 보고서 작성 |  |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 현장점검 |  |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-1. | 율곡관 | 13120.03 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-2. | 중앙도서관 | 13311.67 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-3. | 원천관 | 11283.99 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-4. | 팔달관 | 15683.88 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-5. | 다산관 | 11147.2 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-6. | 산학협력원 | 10714.77 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-7. | 연암관 | 25757.21 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-8. | 국제학사 | 10096.78 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-9. | 일신관 | 14681.22 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-10. | 캠퍼스플라자 | 11939.56 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
[ 용역명 : 2023년 아주대학교 기계설비 성능점검]
내 역 서
▣ 건물명: 율곡관 외 9개동
- 대상년도: | 2023 |  | 년
- 총연면적: | 137736.31 |  | ㎡ | [19 empty] | (단위: 원)
구분 |  |  | 점검대상 | 기준인원(인) |  |  | 조정계수 |  | 단위 | 총 수량 | 산출수량 | 금회수량 | 특급 기술자 |  |  | 고급 기술자 |  |  | 중급 기술자 |  |  | 합 계 | 비고
|  |  |  | 특급 | 고급 | 중급 | 연면적 | 경과년수 |  |  |  |  | 인원 | 단가 | 금액 | 인원 | 단가 | 금액 | 인원 | 단가 | 금액
1. 계획 및 보고서 작성
1-1. 계획검토 |  |  | 137,736㎡ | 3.58 | 0 | 0 | 2 |  | 식 |  |  | 1 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2. 시스템검토 |  |  |  | 3.58 | 0 | 0 | 2 |  | 식 |  |  | 1 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-3. 보고서 작성 |  |  |  | 0.42 | 2.46 | 2.71 | 2 |  | 식 |  |  | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0
합 계 (1) | [12 empty] | 15.16 |  | 0 | 4.92 |  | 0 | 5.42 |  | 0 | 0
2. 현장점검
2-1. 율곡관
열원 및 냉난방 설비 |  |  | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 축열조 | 0.1 | 0.27 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 1 | 0.2 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
|  |  | 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 54 | 10.8 | 11 | 0.52 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0
|  |  | 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 |  | 1.2 | 대 | 2 | 0.4 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
환기설비 |  |  | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 5 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
|  |  | 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위생기구설비 |  |  |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 고·저수조 |  |  | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
|  | 물 재이용설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배관설비 |  |  |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
덕트설비 |  |  |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
보온설비 |  |  |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
자동제어설비 |  |  |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
소 계 | [12 empty] | 1.18 |  | 0 | 7.24 |  | 0 | 7.01 |  | 0 | 0
2-2. 중앙도서관
열원 및 냉난방 설비 |  |  | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 축열조 | 0.1 | 0.27 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 |  | 1.2 | 대 | 2 | 1 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0
|  |  | 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 |  | 1.2 | 대 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
|  |  | 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 36 | 7.2 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0
|  |  | 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 |  | 1.2 | 대 | 5 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
환기설비 |  |  | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 4 | 0.8 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
|  |  | 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위생기구설비 |  |  |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 고·저수조 |  |  | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
|  | 물 재이용설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배관설비 |  |  |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
덕트설비 |  |  |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
보온설비 |  |  |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
자동제어설비 |  |  |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
소 계 | [12 empty] | 1.06 |  | 0 | 7.11 |  | 0 | 6.55 |  | 0 | 0
2-3. 원천관
열원 및 냉난방 설비 |  |  | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 축열조 | 0.1 | 0.27 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 |  | 1.2 | 대 | 2 | 1 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0
|  |  | 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 66 | 13.2 | 14 | 0.67 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0
|  |  | 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 |  | 1.2 | 대 | 1 | 0.2 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
환기설비 |  |  | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 4 | 0.8 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
|  |  | 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위생기구설비 |  |  |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 고·저수조 |  |  | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
|  | 물 재이용설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배관설비 |  |  |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
덕트설비 |  |  |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
보온설비 |  |  |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
자동제어설비 |  |  |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
소 계 | [12 empty] | 1.33 |  | 0 | 7.71 |  | 0 | 7.69 |  | 0 | 0
2-4. 팔달관
열원 및 냉난방 설비 |  |  | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 축열조 | 0.1 | 0.27 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 |  | 1.2 | 대 | 2 | 1 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0
|  |  | 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 |  | 1.2 | 대 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
|  |  | 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 64 | 12.8 | 13 | 0.62 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0
|  |  | 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
환기설비 |  |  | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 5 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
|  |  | 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위생기구설비 |  |  |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0
| 고·저수조 |  |  | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
|  | 물 재이용설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1.1 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배관설비 |  |  |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0
덕트설비 |  |  |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0
보온설비 |  |  |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
자동제어설비 |  |  |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0
소 계 | [12 empty] | 1.27 |  | 0 | 8.03 |  | 0 | 7.85 |  | 0 | 0
2-5. 다산관
열원 및 냉난방 설비 |  |  | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 축열조 | 0.1 | 0.27 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 |  | 1.2 | 대 | 2 | 1 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0
|  |  | 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 |  | 1.2 | 대 | 1 | 0.5 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 |  | 1.2 | 대 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
|  |  | 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 2 | 0.4 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
|  |  | 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |  | 1.2 | 대 | 48 | 9.6 | 10 | 0.48 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0
|  |  | 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 |  | 1.2 | 대 | 1 | 0.2 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 106 | 21.2 | 22 | 1.05 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0
환기설비 |  |  | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.2 | 대 | 10 | 2 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0
|  |  | 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위생기구설비 |  |  |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 고·저수조 |  |  | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
|  | 물 재이용설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배관설비 |  |  |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
덕트설비 |  |  |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
보온설비 |  |  |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
자동제어설비 |  |  |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
소 계 | [12 empty] | 2.42 |  | 0 | 10.85 |  | 0 | 10.83 |  | 0 | 0
2-6. 산학협력원
열원 및 냉난방 설비 |  |  | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 축열조 | 0.1 | 0.27 | 0.17 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 |  | 1 | 대 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0
|  |  | 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 |  | 1 | 대 | 2 | 2 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0
|  |  | 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 |  | 1 | 대 | 3 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |  | 1 | 대 | 22 | 4.4 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0
|  |  | 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
환기설비 |  |  | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1 | 대 | 5 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위생기구설비 |  |  |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 고·저수조 |  |  | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
|  | 물 재이용설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배관설비 |  |  |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
덕트설비 |  |  |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
보온설비 |  |  |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
자동제어설비 |  |  |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
소 계 | [12 empty] | 0.94 |  | 0 | 6.67 |  | 0 | 5.78 |  | 0 | 0
2-7. 연암관
열원 및 냉난방 설비 |  |  | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 |  | 1.09 | 대 | 2 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
|  |  | 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 |  | 1.09 | 대 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
|  |  | 축열조 | 0.1 | 0.27 | 0.17 |  | 1.09 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 |  | 1.09 | 대 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 |  | 1.09 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 |  | 1.09 | 대 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0
|  |  | 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 |  | 1.09 | 대 | 4 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0
|  |  | 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 |  | 1.09 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |  | 1.09 | 대 | 4 | 0.8 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
|  |  | 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |  | 1.09 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 |  | 1.09 | 대 | 5 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.09 | 대 | 342 | 68.4 | 69 | 3 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 0 | 0
환기설비 |  |  | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.09 | 대 | 16 | 3.2 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0
|  |  | 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |  | 1.09 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위생기구설비 |  |  |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0
| 고·저수조 |  |  | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
|  | 물 재이용설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1.1 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배관설비 |  |  |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0
덕트설비 |  |  |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0
보온설비 |  |  |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
자동제어설비 |  |  |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 1.1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0
소 계 | [12 empty] | 4.18 |  | 0 | 15.97 |  | 0 | 16.13 |  | 0 | 0
2-8. 국제학사
열원 및 냉난방 설비 |  |  | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 |  | 1.05 | 대 | 1 | 0.5 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0
|  |  | 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 |  | 1.05 | 대 | 1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
|  |  | 축열조 | 0.1 | 0.27 | 0.17 |  | 1.05 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 |  | 1.05 | 대 | 1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0
|  |  | 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 |  | 1.05 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 |  | 1.05 | 대 | 2 | 2 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0
|  |  | 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 |  | 1.05 | 대 | 2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 |  | 1.05 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |  | 1.05 | 대 | 8 | 1.6 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0
|  |  | 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |  | 1.05 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 |  | 1.05 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.05 | 대 | 247 | 49.4 | 50 | 2.1 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0
환기설비 |  |  | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.05 | 대 | 3 | 0.6 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |  | 1.05 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위생기구설비 |  |  |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 고·저수조 |  |  | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
|  | 물 재이용설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배관설비 |  |  |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
덕트설비 |  |  |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
보온설비 |  |  |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
자동제어설비 |  |  |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
소 계 | [12 empty] | 3.15 |  | 0 | 12.7 |  | 0 | 12.43 |  | 0 | 0
2-9. 일신관
열원 및 냉난방 설비 |  |  | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 |  | 1 | 대 | 1 | 0.5 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0
|  |  | 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 |  | 1 | 대 | 1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
|  |  | 축열조 | 0.1 | 0.27 | 0.17 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 |  | 1 | 대 | 1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0
|  |  | 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 |  | 1 | 대 | 2 | 2 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0
|  |  | 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 |  | 1 | 대 | 4 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |  | 1 | 대 | 6 | 1.2 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0
|  |  | 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1 | 대 | 460 | 92 | 92 | 3.68 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 11.96 | 0 | 0 | 0
환기설비 |  |  | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1 | 대 | 12 | 2.4 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0
|  |  | 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위생기구설비 |  |  |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 고·저수조 |  |  | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
|  | 물 재이용설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배관설비 |  |  |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
덕트설비 |  |  |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
보온설비 |  |  |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
자동제어설비 |  |  |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
소 계 | [12 empty] | 4.81 |  | 0 | 17.21 |  | 0 | 17.82 |  | 0 | 0
2-10. 캠퍼스플라자
열원 및 냉난방 설비 |  |  | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 |  | 1.18 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 |  | 1.18 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 축열조 | 0.1 | 0.27 | 0.17 |  | 1.18 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 |  | 1.18 | 대 | 1 | 0.5 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0
|  |  | 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 |  | 1.18 | 대 | 1 | 0.5 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 |  | 1.18 | 대 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
|  |  | 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 |  | 1.18 | 대 | 3 | 0.6 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
|  |  | 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 |  | 1.18 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |  | 1.18 | 대 | 53 | 10.6 | 11 | 0.51 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |  | 1.18 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 |  | 1.18 | 대 | 1 | 0.2 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.18 | 대 | 145 | 29 | 29 | 1.36 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0
환기설비 |  |  | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |  | 1.18 | 대 | 19 | 3.8 | 4 | 0.18 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0
|  |  | 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |  | 1.18 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위생기구설비 |  |  |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 고·저수조 |  |  | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
|  | 물 재이용설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 1 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배관설비 |  |  |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
덕트설비 |  |  |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
보온설비 |  |  |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
자동제어설비 |  |  |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 1 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
소 계 | [12 empty] | 2.83 |  | 0 | 12.03 |  | 0 | 12.28 |  | 0 | 0
합 계 (2) | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
총 계 (1+2) | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0

## 수량산출기준
기계설비 성능점검 수량산출 기준
근거: 국토교통부고시 제2021 - 1013호(기계설비 유지관리기준 별표2)
점검대상 |  | 수량산출 | 비고
계획 검토 |  | 특급기술자 작성 원칙
시스템 검토 |  | 특급기술자 작성 원칙
열원 및 냉난방 설비 | 냉동기 | 전체수량의 50% : 고압가스안전관리법 매년 검사 제외
| 냉각탑 | 전체수량의 50% : 점검대상 냉동기에 관련된 냉각탑
| 축열 | 전체수량 : 축열량 및 방열량에 대한 효율 점검 포함
| 보일러 | 전체수량의 50% : 에너지이용화법 매년 검사 제외
| 열교환기 | 전체수량의 50%
| 팽창탱크 | 냉.난방, 급탕 팽창탱크 포함
| 펌프 | 전체수량의 20% : 냉.난방, 급수펌프(예비펌프, 동력 0.75kw이하 제외)
| 신재생에너지 | 전체수량
| 패키지에어컨 | 전체수량의 20% : (냉난방용량 7.3kw이하제외 실외기 기준)
| 항온항습기 | 전체수량의 20%
공기조화 설비 | 공기조화기 | 전체수량의 20% : 송풍기 포함
| 팬코일유닛 | 1개층 이상(전체수량의 10%이상)
환기 설비 | 환기설비 | 전체수량의 20% : 용량 0.75Kw이하 및 벽부형 제외
| 필터 | 전체수량 : 팬필터유닛, 냄새제거필터유닛 등 포함
위생기구설비 |  | 전체
급수,급탕 설비 | 급수.급탕설비 | 전체 : 급탕탱크 포함
| 고.저수조 | 전체
오.배수 통기, 우수배수설비 |  | 전체
오수정화 및 물 재이용 설비 | 오수정화설비 | 전체
| 물 재이용설비 | 전체
배관설비 |  | 전체
덕트설비 |  | 전체 : VAV, CAV 유닛 포함
보온설비 |  | 전체
자동제어설비 |  | 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함
방음.방진.내진설비

## 용역비 산출근거
용역비 산출근거
1. 기계설비 성능점검 용역비 산출근거
가. 적용근거
○ 기계설비법 제17조
○ 기계설비 유지관리기준(국토교통부 고시 제2021-1013호) 별표 4(제12조 제2항 관련)
○ 엔지니어링산업 진흥법 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등)
나. 산출방법 : 성능점검 투입인원 × 산정기준 점검 수량 × 조정계수 × (엔지니어링 노임단가)
다. 투입인원 산출 기준 (기계설비유지관리기준 [별표 4 - 표1])
| 구분 | 점검대상 | 기준인원(인) |  |  | 분류 | 조정계수 적용여부
|  |  | 특급 | 고급 | 중급 |  | 연면적 | 경과년수
| 계획검토 |  | 3.58 | - | - | 식 | √
| 시스템검토 |  | 3.58 | - | - | 식 | √
| 열원 및 냉방설비 | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 | 대 |  | √
|  | 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 | 대 |  | √
|  | 축열조 | 0.1 | 0.27 | 0.17 | 대 |  | √
|  | 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 | 대 |  | √
|  | 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 대 |  | √
|  | 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 대 |  | √
|  | 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 |  | √
|  | 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 | 대 |  | √
|  | 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 대 |  | √
|  | 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 대 |  | √
| 공기조화 설비 | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 대 |  | √
|  | 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 |  | √
| 환기설비 | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 |  | √
|  | 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 대 |  | √
| 위생기구설비 |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 식 | √
| 급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 식 | √
|  | 고·저수조 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 식 | √
| 오·배수 통기 및 우수배수설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | √
| 오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비 | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | √
|  | 물 재이용설비 | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | √
| 배관설비 |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 식 | √
| 덕트설비 |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 식 | √
| 보온설비 |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 식 | √
| 자동제어설비 |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 식 | √
| 방음·방진·내진 설비 |  | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 식 | √
| 보고서 작성 |  | 0.42 | 2.46 | 2.71 | 식 | √
라. 조정계수 적용기준 (기계설비유지관리기준 [별표 4 - 표2])
| 연면적에 따른 조정 |  | 기계설비 경과년수에 따른 조정
| 연면적(㎡) | 조정계수 | 경과년수 |  | 조정계수
| 10,000~15,000 | 1 | 5년 이내 |  | 1
| 15,000~30,000 | 1.1 | 5년 초과 10년 이내 |  | 1.05
| 30,000~60,000 | 1.4 | 10년 초과 15년 이내 |  | 1.09
| 60,000~100,000 | 1.8 | 15년 초과 20년 이내 |  | 1.14
| 100,000~ | 2 | 20년 초과 25년 이내 |  | 1.18
|  |  | 25년 초과 |  | 1.2

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[ 용역명 : 2023년 아주대학교 기계설비 성능점검]
품 명 | 규 격 | 단위 | 단가조사서 |  | 조정률 | 적용단가 | 비 고
|  |  | 조사가격 | 근거
특급기술자 | 기계/설비 | 인 | 367153 | 2023년 엔지니어링업체 임금실태조사 결과 공표 | 0% | 0
고급기술자 | 기계/설비 | 인 | 313547 | " | 0% | 0
중급기술자 | 기계/설비 | 인 | 266506 | " | 0% | 0
Note on F7: 조정률을 조정하여 단가 적용할 것.

## 엔지니어링대가기준
엔지니어링 대가기준
관련근거: 2023년 엔지니어링업체 임금실태조사 결과 공표
년도 | 2023년
기술등급 | 기계/설비 | 전기 | 정보통신 | 건설 | 환경 | 원자력 | 기타
기술사 | 445789 | 431962 | 417280 | 432440 | 424902 | 539581 | 400781
특급기술자 | 367153 | 325361 | 310245 | 335638 | 322680 | 450664 | 325337
고급기술자 | 313547 | 285820 | 281987 | 282545 | 293753 | 361182 | 280031
중급기술자 | 266506 | 268378 | 254590 | 261571 | 246709 | 324116 | 228300
초급기술자 | 228792 | 224434 | 218500 | 205686 | 217342 | 267042 | 202067
고급숙련기술자 | 273502 | 283141 | 232694 | 240947 | 234982 | 324521 | 250442
중급숙련기술자 | 207122 | 211043 | 202588 | 220894 | 209077 | 301470 | 201395
초급숙련기술자 | 185413 | 181762 | 175059 | 186909 | 183671 | 201653 | 166204

## 대상건물현황
기계설비 성능점검 대상 건물현황
번 호 | 건 물 명 | 연면적(㎡) | 사용승인일 | 비 고
1 | 율곡관 | 13120.03 | 1989.09.
2 | 중앙도서관 | 13311.67 | 1989.09.
3 | 원천관 | 11283.99 | 1977.03.
4 | 팔달관 | 15683.88 | 1997.07.
5 | 다산관 | 11147.2 | 1997.07.
6 | 산학협력원 | 10714.77 | 2002.01.
7 | 연암관 | 25757.21 | 2011.02.
8 | 국제학사 | 10096.78 | 2014.12.
9 | 일신관 | 14681.22 | 2022.02.
10 | 캠퍼스플라자 | 11939.56 | 2000.08.
합 계 |  | 137736.31

## 동별 점검수량
[ 용역명 : 2023년 아주대학교 기계설비 성능점검]
점검대상 수량 산출서
▣ 건 물 명: | 율곡관
- 대상년도: | 2023 |  | 년
- 연면적: | 13120.03 |  | ㎡
- 사용승인일: | 1989.09.
구 분 |  |  | 점검대상 | 총수량 | 산출수량 | 점검수량 | 단 위 | 비 고
계획 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
시스템 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
열원 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기/냉온수기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 냉각탑 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 축열조 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 보일러 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 열교환기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 팽창탱크 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 펌프 | 1 | 0.2 | 1 | 대
|  |  | 신재생에너지 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 패키지에어컨 | 54 | 10.8 | 11 | 대
|  |  | 항온항습기 |  | 0 | 0 | 대
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 2 | 0.4 | 1 | 대
|  |  | 팬코일유닛 |  | 0 | 0 | 대
환기설비 |  |  | 환기설비 | 5 | 1 | 1 | 대
|  |  | 필터 |  | 0 | 0 | 대
위생기구설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
| 고·저수조 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 1 | 1 | 1 | 식
|  | 물 재이용설비 |  |  | 0 | 0 | 식
배관설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
덕트설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보온설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
자동제어설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보고서 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
▣ 건 물 명: | 중앙도서관
- 대상년도: | 2023 |  | 년
- 연면적: | 13311.67 |  | ㎡
- 사용승인일: | 1989.09.
구 분 |  |  | 점검대상 | 총수량 | 산출수량 | 점검수량 | 단 위 | 비 고
계획 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
시스템 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
열원 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기/냉온수기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 냉각탑 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 축열조 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 보일러 | 2 | 1 | 1 | 대
|  |  | 열교환기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 팽창탱크 | 1 | 1 | 1 | 대
|  |  | 펌프 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 신재생에너지 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 패키지에어컨 | 36 | 7.2 | 8 | 대
|  |  | 항온항습기 |  | 0 | 0 | 대
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 5 | 1 | 1 | 대
|  |  | 팬코일유닛 |  | 0 | 0 | 대
환기설비 |  |  | 환기설비 | 4 | 0.8 | 1 | 대
|  |  | 필터 |  | 0 | 0 | 대
위생기구설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
| 고·저수조 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 1 | 1 | 1 | 식
|  | 물 재이용설비 |  |  | 0 | 0 | 식
배관설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
덕트설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보온설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
자동제어설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보고서 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
▣ 건 물 명: | 원천관
- 대상년도: | 2023 |  | 년
- 연면적: | 11283.99 |  | ㎡
- 사용승인일: | 1977.03.
구 분 |  |  | 점검대상 | 총수량 | 산출수량 | 점검수량 | 단 위 | 비 고
계획 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
시스템 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
열원 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기/냉온수기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 냉각탑 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 축열조 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 보일러 | 2 | 1 | 1 | 대
|  |  | 열교환기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 팽창탱크 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 펌프 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 신재생에너지 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 패키지에어컨 | 66 | 13.2 | 14 | 대
|  |  | 항온항습기 |  | 0 | 0 | 대
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 1 | 0.2 | 1 | 대
|  |  | 팬코일유닛 |  | 0 | 0 | 대
환기설비 |  |  | 환기설비 | 4 | 0.8 | 1 | 대
|  |  | 필터 |  | 0 | 0 | 대
위생기구설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
| 고·저수조 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 1 | 1 | 1 | 식
|  | 물 재이용설비 |  |  | 0 | 0 | 식
배관설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
덕트설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보온설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
자동제어설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보고서 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
▣ 건 물 명: | 팔달관
- 대상년도: | 2023 |  | 년
- 연면적: | 15683.88 |  | ㎡
- 사용승인일: | 1997.07.
구 분 |  |  | 점검대상 | 총수량 | 산출수량 | 점검수량 | 단 위 | 비 고
계획 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
시스템 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
열원 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기/냉온수기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 냉각탑 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 축열조 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 보일러 | 2 | 1 | 1 | 대
|  |  | 열교환기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 팽창탱크 | 1 | 1 | 1 | 대
|  |  | 펌프 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 신재생에너지 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 패키지에어컨 | 64 | 12.8 | 13 | 대
|  |  | 항온항습기 |  | 0 | 0 | 대
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 팬코일유닛 |  | 0 | 0 | 대
환기설비 |  |  | 환기설비 | 5 | 1 | 1 | 대
|  |  | 필터 |  | 0 | 0 | 대
위생기구설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
| 고·저수조 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 1 | 1 | 1 | 식
|  | 물 재이용설비 |  |  | 0 | 0 | 식
배관설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
덕트설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보온설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
자동제어설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보고서 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
▣ 건 물 명: | 다산관
- 대상년도: | 2023 |  | 년
- 연면적: | 11147.2 |  | ㎡
- 사용승인일: | 1997.07.
구 분 |  |  | 점검대상 | 총수량 | 산출수량 | 점검수량 | 단 위 | 비 고
계획 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
시스템 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
열원 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기/냉온수기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 냉각탑 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 축열조 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 보일러 | 2 | 1 | 1 | 대
|  |  | 열교환기 | 1 | 0.5 | 1 | 대
|  |  | 팽창탱크 | 1 | 1 | 1 | 대
|  |  | 펌프 | 2 | 0.4 | 1 | 대
|  |  | 신재생에너지 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 패키지에어컨 | 48 | 9.6 | 10 | 대
|  |  | 항온항습기 |  | 0 | 0 | 대
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 1 | 0.2 | 1 | 대
|  |  | 팬코일유닛 | 106 | 21.2 | 22 | 대
환기설비 |  |  | 환기설비 | 10 | 2 | 2 | 대
|  |  | 필터 |  | 0 | 0 | 대
위생기구설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
| 고·저수조 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 1 | 1 | 1 | 식
|  | 물 재이용설비 |  |  | 0 | 0 | 식
배관설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
덕트설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보온설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
자동제어설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보고서 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
▣ 건 물 명: | 산학협력원
- 대상년도: | 2023 |  | 년
- 연면적: | 10714.77 |  | ㎡
- 사용승인일: | 2002.01.
구 분 |  |  | 점검대상 | 총수량 | 산출수량 | 점검수량 | 단 위 | 비 고
계획 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
시스템 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
열원 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기/냉온수기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 냉각탑 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 축열조 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 보일러 | 2 | 1 | 1 | 대
|  |  | 열교환기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 팽창탱크 | 2 | 2 | 2 | 대
|  |  | 펌프 | 3 | 0.6 | 1 | 대
|  |  | 신재생에너지 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 패키지에어컨 | 22 | 4.4 | 5 | 대
|  |  | 항온항습기 |  | 0 | 0 | 대
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 팬코일유닛 |  | 0 | 0 | 대
환기설비 |  |  | 환기설비 | 5 | 1 | 1 | 대
|  |  | 필터 |  | 0 | 0 | 대
위생기구설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
| 고·저수조 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 1 | 1 | 1 | 식
|  | 물 재이용설비 |  |  | 0 | 0 | 식
배관설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
덕트설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보온설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
자동제어설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보고서 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
▣ 건 물 명: | 연암관
- 대상년도: | 2023 |  | 년
- 연면적: | 25757.21 |  | ㎡
- 사용승인일: | 2011.02.
구 분 |  |  | 점검대상 | 총수량 | 산출수량 | 점검수량 | 단 위 | 비 고
계획 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
시스템 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
열원 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기/냉온수기 | 2 | 1 | 1 | 대
|  |  | 냉각탑 | 2 | 1 | 1 | 대
|  |  | 축열조 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 보일러 | 2 | 1 | 1 | 대
|  |  | 열교환기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 팽창탱크 | 1 | 1 | 1 | 대
|  |  | 펌프 | 4 | 0.8 | 1 | 대
|  |  | 신재생에너지 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 패키지에어컨 | 4 | 0.8 | 1 | 대
|  |  | 항온항습기 |  | 0 | 0 | 대
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 5 | 1 | 1 | 대
|  |  | 팬코일유닛 | 342 | 68.4 | 69 | 대
환기설비 |  |  | 환기설비 | 16 | 3.2 | 4 | 대
|  |  | 필터 |  | 0 | 0 | 대
위생기구설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
| 고·저수조 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 1 | 1 | 1 | 식
|  | 물 재이용설비 |  |  | 0 | 0 | 식
배관설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
덕트설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보온설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
자동제어설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보고서 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
▣ 건 물 명: | 국제학사
- 대상년도: | 2023 |  | 년
- 연면적: | 10096.78 |  | ㎡
- 사용승인일: | 2014.12.
구 분 |  |  | 점검대상 | 총수량 | 산출수량 | 점검수량 | 단 위 | 비 고
계획 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
시스템 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
열원 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기/냉온수기 | 1 | 0.5 | 1 | 대
|  |  | 냉각탑 | 1 | 0.5 | 1 | 대
|  |  | 축열조 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 보일러 | 1 | 0.5 | 1 | 대
|  |  | 열교환기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 팽창탱크 | 2 | 2 | 2 | 대
|  |  | 펌프 | 2 | 0.4 | 1 | 대
|  |  | 신재생에너지 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 패키지에어컨 | 8 | 1.6 | 2 | 대
|  |  | 항온항습기 |  | 0 | 0 | 대
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 팬코일유닛 | 247 | 49.4 | 50 | 대
환기설비 |  |  | 환기설비 | 3 | 0.6 | 1 | 대
|  |  | 필터 |  | 0 | 0 | 대
위생기구설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
| 고·저수조 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 1 | 1 | 1 | 식
|  | 물 재이용설비 |  |  | 0 | 0 | 식
배관설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
덕트설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보온설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
자동제어설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보고서 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
▣ 건 물 명: | 일신관
- 대상년도: | 2023 |  | 년
- 연면적: | 14681.22 |  | ㎡
- 사용승인일: | 2022.02.
구 분 |  |  | 점검대상 | 총수량 | 산출수량 | 점검수량 | 단 위 | 비 고
계획 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
시스템 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
열원 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기/냉온수기 | 1 | 0.5 | 1 | 대
|  |  | 냉각탑 | 1 | 0.5 | 1 | 대
|  |  | 축열조 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 보일러 | 1 | 0.5 | 1 | 대
|  |  | 열교환기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 팽창탱크 | 2 | 2 | 2 | 대
|  |  | 펌프 | 4 | 0.8 | 1 | 대
|  |  | 신재생에너지 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 패키지에어컨 | 6 | 1.2 | 2 | 대
|  |  | 항온항습기 |  | 0 | 0 | 대
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 팬코일유닛 | 460 | 92 | 92 | 대
환기설비 |  |  | 환기설비 | 12 | 2.4 | 3 | 대
|  |  | 필터 |  | 0 | 0 | 대
위생기구설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
| 고·저수조 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 1 | 1 | 1 | 식
|  | 물 재이용설비 |  |  | 0 | 0 | 식
배관설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
덕트설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보온설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
자동제어설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보고서 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
▣ 건 물 명: | 캠퍼스플라자
- 대상년도: | 2023 |  | 년
- 연면적: | 11939.56 |  | ㎡
- 사용승인일: | 2000.08.
구 분 |  |  | 점검대상 | 총수량 | 산출수량 | 점검수량 | 단 위 | 비 고
계획 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
시스템 검토 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
열원 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기/냉온수기 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 냉각탑 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 축열조 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 보일러 | 1 | 0.5 | 1 | 대
|  |  | 열교환기 | 1 | 0.5 | 1 | 대
|  |  | 팽창탱크 | 1 | 1 | 1 | 대
|  |  | 펌프 | 3 | 0.6 | 1 | 대
|  |  | 신재생에너지 |  | 0 | 0 | 대
|  |  | 패키지에어컨 | 53 | 10.6 | 11 | 대
|  |  | 항온항습기 |  | 0 | 0 | 대
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | 1 | 0.2 | 1 | 대
|  |  | 팬코일유닛 | 145 | 29 | 29 | 대
환기설비 |  |  | 환기설비 | 19 | 3.8 | 4 | 대
|  |  | 필터 |  | 0 | 0 | 대
위생기구설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
| 고·저수조 |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 1 | 1 | 1 | 식
|  | 물 재이용설비 |  |  | 0 | 0 | 식
배관설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
덕트설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보온설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
자동제어설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식
보고서 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 식