## 냉난방기(SINGLE)
냉난방기(EHP) 단가계약물품 사양서
< 싱글형 제품(실내기, 실외기) >
순번 | 기기명 | 타입 | 평형 | 모델명 | 이미지 | 냉방(정격) (kW) | 난방(정격) (kW) | 전원선 | 누전차단기 | 에너지소비효율등급 | 단가(VAT포함)
1 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 벽걸이형 | 7 | SQ07BDAWBS |  | 3 | - | - | 콘센트 | 3등급
2 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 벽걸이형 | 9 | SQ09BDJWAS |  | 3.6 | - | - | 콘센트 | 3등급
3 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 벽걸이형 | 11 | SQ11BCKWAS |  | 4.2 | - | - | 콘센트 | 2등급
4 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 벽걸이형 | 13 | SQ13BCKWAS |  | 5.2 | - | - | 콘센트 | 3등급
5 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 벽걸이형 | 16 | SQ16BCKWAS |  | 6.5 | - | 1.5, 3C | 20A | 4등급
6 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 스탠드형 | 25평 | PQ0900T2SF |  | 9 | - | 4.0, 3C | 30A | 4등급
7 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 스탠드형 | 30평 | PQ1100T2FR |  | 11 | - | 4.0, 3C | 30A | 4등급
8 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 스탠드형 | 40평 | PQ1450T2FR |  | 14.5 | - | 6.0, 3C | 40A | 3등급
9 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 스탠드형 | 60평 | PQ2300F9SF |  | 23 | - | 6.0, 3C | 40A | 3등급
10 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 스탠드형 | 80평 | PQ2900F9SF |  | 29 | - | 6.0, 3C | 40A | 3등급
11 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 스탠드형 | 127평 | PQ4500N9SF |  | 45 | - | 6.0, 3C | 40A | 3등급
12 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 스탠드형 | 160평 | PQ5800N9SF |  | 58.6 | - | 6.0, 3C | 40A | 3등급
13 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 천장형(1WAY) | 6 | TQ0232U2S |  | 2.3 | - | 2.5, 3C | 15A | 3등급
14 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 천장형(1WAY) | 8 | TQ0322U2S |  | 3.2 | - | 2.5, 3C | 15A | 3등급
15 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 천장형(1WAY) | 10 | TQ0401U2S |  | 4 | - | 2.5, 3C | 20A | 3등급
16 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 천장형(1WAY) | 13 | TQ0521T2S |  | 5.2 | - | 2.5, 3C | 20 | 4등급
17 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 천장형(1WAY) | 15 | TQ0601T2S |  | 6 | - | 2.5, 3C | 20 | 4등급
18 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 천장형(1WAY) | 18 | TQ0721T2S |  | 7 | - | 2.5, 3C | 30 | 4등급
19 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 천장형(4WAY) | 15 | TQ0600B2SF |  | 6 | - | 2.5, 3C | 20 | 4등급
20 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 천장형(4WAY) | 18 | TQ0720B2SF |  | 7.2 | - | 2.5, 3C | 20 | 4등급
21 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 천장형(4WAY) | 23 | TQ0900A2SF |  | 9 | - | 4.0, 3C | 30A | 4등급
22 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 천장형(4WAY) | 30 | TQ1100A2FR |  | 11 | - | 4.0, 3C | 30A | 4등급
23 | 싱글형(세트) - 냉방전용 | 천장형(4WAY) | 40 | TQ1450A2FR |  | 14.5 | - | 6.0, 3C | 40A | 4등급
24 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 벽걸이형 | 7 | SW07EJ1WAS |  | 3 | 3.8 | - | 콘센트 | 2등급
25 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 벽걸이형 | 9 | SW09EJ1WAS |  | 3.6 | 4.3 | - | 콘센트 | 4등급
26 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 벽걸이형 | 11 | SW11EK1WAS |  | 4.7 | 5.6 | - | 콘센트 | 2등급
27 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 벽걸이형 | 13 | SW13EK1WAS |  | 5.2 | 6.3 | - | 콘센트 | 2등급
28 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 벽걸이형 | 16 | SW16BDKWMS |  | 6.5 | 7.6 | 2.5, 3C | 30A | 4등급
29 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 스탠드형 | 13 | PW0522R2S |  | 5.2 | 6 | 2.5, 3C | 20A | 3등급
30 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 스탠드형 | 15평 | PW0602R2S |  | 6 | 7.2 | 2.5, 3C | 20A | 3등급
31 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 스탠드형 | 18 | PW0721R2SR |  | 7.2 | 8.5 | 4.0, 3C | 30A | 1등급
32 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 스탠드형 | 23평 | PW0831R2SR |  | 8.3 | 9.2 | 4.0, 3C | 30A | 3등급
33 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 스탠드형 | 30 | PW1101T2SR |  | 11 | 13.2 | 6.0, 3C | 40A | 3등급
34 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 스탠드형 | 30 | PW1101T9SR |  | 11 | 13.2 | 2.5, 5C | 20A | 3등급
35 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 스탠드형 | 36 | PW1301T2SR |  | 13 | 15 | 6.0,3C | 40A | 3등급
36 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 스탠드형 | 36 | PW1301T9SR |  | 13 | 15 | 2.5, 5C | 20A | 3등급
37 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 스탠드형 | 40평형 | PW1452T9SR |  | 14.5 | 16.7 | 2.5, 5C | 20A | 3등급
38 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 스탠드형 | 58 | PW2300F9SF |  | 23 | 26 | 6.0, 5C | 40A | 4등급
39 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 스탠드형 | 83 | PW2900F9SF |  | 29 | 33 | 6.0, 5C | 40A | 4등급
40 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(1WAY) | 6 | TW0230U2S |  | 2.3 | 2.8 | 2.5, 3C | 20A | 1등급
41 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(1WAY) | 8 | TW0320U2S |  | 3.2 | 3.6 | 2.5, 3C | 20A | 4등급
42 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(1WAY) | 10 | TW0400U2S |  | 4 | 5 | 2.5, 3C | 20A | 4등급
43 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(2WAY) | 13 | TW0522S2S |  | 5.2 | 6.5 | 4.0, 3C | 20A | 4등급
44 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(2WAY) | 16 | TW0601S2SR |  | 6 | 7.5 | 4.0, 3C | 30A | 4등급
45 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(4WAY) | 15 | TW0600B2U |  | 6 | 7.2 | 2.5, 3C | 20A | 3등급
46 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(4WAY) | 18 | TW0722A2UR |  | 7.2 | 9 | 6.0, 3C | 40A | 1등급
47 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(4WAY) | 23 | TW0902A2UR |  | 9 | 11 | 6.0, 3C | 40A | 1등급
48 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(4WAY) | 28 | TW1002A2UR |  | 10 | 12.9 | 6.0, 3C | 40A | 1등급
49 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(4WAY) | 28 | TW1002A9UR |  | 10 | 12.9 | 2.5, 5C | 20 | 1등급
50 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(4WAY) | 31 | TW1102A2UR |  | 11 | 13.2 | 6.0, 3C | 40A | 1등급
51 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(4WAY) | 31 | TW1102A9UR |  | 11 | 13.2 | 2.5, 5C | 20 | 1등급
52 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(4WAY) | 36 | TW1302A2UR |  | 13 | 15 | 6.0, 3C | 40A | 1등급
53 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(4WAY) | 36 | TW1302A9UR |  | 13 | 15 | 2.5, 5C | 20 | 1등급
54 | 싱글형(세트) - 냉난방겸용 | 천장형(4WAY) | 40 | TW1452A9UR |  | 14.5 | 16.7 | 2.5, 5C | 20 | 1등급
Note on L6: 단가기입

## 냉난방기(MULTI V)
냉난방기(EHP) 단가계약물품 사양서
< 멀티형 제품(실내기, 실외기) >
순번 | 기기명 | 타입 | 평형 | 모델명 | 이미지 | 냉방(정격) (kW) | 난방(정격) (kW) | 전원선 | 누전차단기 | 에너지소비효율등급 | 단가(VAT포함)
1 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 4HP | RPUQ041S2S |  | 11 | - | 4.0, 3C | 30A | 1등급
2 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 5HP | RPUQ051S2S |  | 14.5 | - | 4.0, 3C | 30A | 1등급
3 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 6HP | RPUQ061S2S |  | 17 | - | 6.0, 3C | 40A | 1등급
4 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 8HP | RPUQ081S9S |  | 23 | - | 4.0, 5C | 30 | -
5 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 10HP | RPUQ101S9S |  | 29 | - | 4.0, 5C | 30 | -
6 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 8HP | RPUQ081X9S |  | 23.3 | - | 2.5 5C |  | -
7 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 10HP | RPUQ101X9S |  | 29.2 | - | 4.0, 5C |  | -
8 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 12HP | RPUQ121X9S |  | 34.8 | - | 4.0, 5C |  | -
9 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 14HP | RPUQ141X9S |  | 39.2 | - | 6.0, 5C |  | -
10 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 16HP | RPUQ161X9S |  | 46.4 | - | 6.0, 5C |  | -
11 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 18HP | RPUQ181X9S |  | 52.2 | - | 10.0, 5C |  | -
12 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 20HP | RPUQ201X9S |  | 57 | - | 10.0, 5C |  | -
13 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 22HP | RPUQ221X9S |  | 64 | - | 10.0, 5C |  | -
14 | 멀티형 실외기 - 냉방전용 | 실외기 | 24HP | RPUQ241X9S |  | 67.5 | - | 16.0, 5C |  | -
15 | 멀티형 실내기 | 천장형(1WAY) | 6 | RNW0230C2S |  | 2.3 | 2.6 | 2.5, 3C | 20
16 | 멀티형 실내기 | 천장형(1WAY) | 8 | RNW0320C2S |  | 3.2 | 3.6 | 2.5, 3C | 20
17 | 멀티형 실내기 | 천장형(1WAY) | 10 | RNW0400C2S |  | 4 | 4.5 | 2.5, 3C | 20
18 | 멀티형 실내기 | 천장형(1WAY) | 13 | RNW0520C2S |  | 5.2 | 5.9 | 2.5, 3C | 20
19 | 멀티형 실내기 | 천장형(1WAY) | 15 | RNW0600C2S |  | 6 | 6.8 | 2.5, 3C | 20
20 | 멀티형 실내기 | 천장형(1WAY) | 18 | RNW0720C2S |  | 7.2 | 7.2 | 2.5, 3C | 20
21 | 멀티형 실내기 | 천장형(2WAY) | 13 | RNW0521G2S |  | 5.2 | 5.9 | 2.5, 3C | 20
22 | 멀티형 실내기 | 천장형(2WAY) | 15 | RNW0601G2S |  | 6 | 6.8 | 2.5, 3C | 20
23 | 멀티형 실내기 | 천장형(2WAY) | 18 | RNW0721G2S |  | 7 | 8.1 | 2.5, 3C | 20
24 | 멀티형 실내기 | 천장형(4WAY) | 10 | RNW0400A2U |  | 4 | 4.5 | 2.5, 3C | 20
25 | 멀티형 실내기 | 천장형(4WAY) | 13 | RNW0520A2U |  | 5.2 | 5.9 | 2.5, 3C | 20
26 | 멀티형 실내기 | 천장형(4WAY) | 15 | RNW0600A2U |  | 6 | 6.8 | 2.5, 3C | 20
27 | 멀티형 실내기 | 천장형(4WAY) | 18 | RNW0720A2U |  | 7.2 | 8.1 | 2.5, 3C | 20
28 | 멀티형 실내기 | 천장형(4WAY) | 23 | RNW0830A2U |  | 8.3 | 9.3 | 2.5, 3C | 20
29 | 멀티형 실내기 | 천장형(4WAY) | 28 | RNW1000A2U |  | 10 | 11.2 | 2.5, 3C | 20
30 | 멀티형 실내기 | 천장형(4WAY) | 31 | RNW1100A2U |  | 11 | 12.45 | 2.5, 3C | 20
31 | 멀티형 실내기 | 천장형(4WAY) | 36 | RNW1300A2U |  | 13 | 14.6 | 2.5, 3C | 20
32 | 멀티형 실내기 | 천장형(4WAY) | 40 | RNW1450A2U |  | 14.5 | 16.3 | 2.5, 3C | 20
33 | 멀티형 실내기 | 스탠드형 | 40 | RNW1450P2S |  | 14.5 | 16.3 | 2.5, 3C | 20
34 | 멀티형 실내기 | 스탠드형 | 80 | RNW2900P2S |  | 29 | 32.6 | 2.5, 3C | 20
35 | 멀티형 실내기 | 벽걸이형 | 6 | RNW0230R2S |  | 2.3 | 2.6 | 2.5, 3C | 20
36 | 멀티형 실내기 | 벽걸이형 | 8 | RNW0320R2S |  | 3.2 | 3.6 | 2.5, 3C | 20
37 | 멀티형 실내기 | 벽걸이형 | 10 | RNW0400R2S |  | 4 | 4.5 | 2.5, 3C | 20
38 | 멀티형 실내기 | 벽걸이형 | 13 | RNW0520R2S |  | 5.2 | 5.9 | 2.5, 3C | 20
39 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 4HP | RPUW041S9S |  | 11 | 12.4 | 2.5, 5C | 20 | -
40 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 4HP | RPUW042S2S |  | 11 | 12.4 | 4.0, 3C | 30 | -
41 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 5HP | RPUW051S9S |  | 14.5 | 16.3 | 2.5, 5C | 20 | -
42 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 5HP | RPUW052S2S |  | 14.5 | 16.3 | 4.0, 3C | 30 | -
43 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 6HP | RPUW061S9S |  | 16 | 18 | 2.5, 5C | 20 | -
44 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 6HP | RPUW062S2S |  | 16 | 18 | 6.0, 3C | 40 | -
45 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 8HP | RPUW081S9S |  | 22.4 | 25.2 | 4.0, 5C | 30 | 1등급
46 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 10HP | RPUW101S9S |  | 28 | 31.5 | 6.0, 5C | 40 | 3등급
47 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 12HP | RPUW121S9S |  | 33.6 | 37.8 | 6.0, 5C | 40 | 2등급
48 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 8HP | RPUW082X9E |  | 23.3 | 25.9 | 2.5, 5C | 20 | 1등급
49 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 10HP | RPUW102X9E |  | 29.2 | 32.8 | 4.0, 5C | 30 | 1등급
50 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 12HP | RPUW122X9E |  | 34.8 | 39.2 | 4.0, 5C | 30 | 1등급
51 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 14HP | RPUW142X9E |  | 40.6 | 45.7 | 6.0, 5C | 40 | 1등급
52 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 16HP | RPUW162X9E |  | 46.4 | 52.2 | 6.0, 5C | 40 | 1등급
53 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 18HP | RPUW182X9E |  | 52.2 | 58.7 | 10.0, 5C | 50 | 1등급
54 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 20HP | RPUW202X9E |  | 57 | 63 | 10.0, 5C | 50 | 1등급
55 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 22HP | RPUW222X9E |  | 64 | 72 | 10.0, 5C | 60 | 1등급
56 | 멀티형 실외기 - 냉난방겸용 | 실외기 | 24HP | RPUW242X9E |  | 69.6 | 78.4 | 16.0, 5C | 75 | 1등급
0
Note on L6: 단가기입

## 악세사리류
냉난방기(EHP) 단가계약물품 사양서
< 부속류(리모컨, 판넬 등) >
순번 | 구분 |  | 모델명 | 사양 | 이미지 | 단가(VAT포함)
1 | 개별 제어 | 무선 | PWLSSB22H | 냉난방
2 |  | 유선 | PREMTB001 | 흰색(일반)
3 | 중앙제어기 |  | PACP5A000 | ACP5 256실 제어기
4 |  |  | PCS-Z150S0 | 16실 On/Off
5 | 판넬 | 1WAY 소형 | PFP-WG2SW | 무광 소형 1.2~2.3Kw
6 |  | 1WAY 중형 | PFP-WU2SW | 무광 중형 2.0~4.0Kw
7 |  | 1WAY 대형 | PFP-WT2SW | 무광 대형 5.2~7.2Kw
8 |  | 2WAY | PFP-WS0SW | 무광
9 |  | 4WAY | PFP-WM3SW | 무광/화이트
10 |  |  | PFP-WM3SB | 무광/블랙
11 | Y분지관 |  | PBL-1601H2 | 16KW 이하
12 |  |  | PBL-3501H2 | 35KW이하
13 |  |  | PBL-7001H2 | 70KW이하
14 |  |  | PBL-8701H2 | 85KW이하
15 |  |  | PBL-23200H2 | 232KW이하
16 | 조인트 분지관 |  | PCN-11600H2 | 116KW이하 (실외기용)
17 |  |  | PCN-17400H2 | 174KW이하 (실외기용)
18 |  |  | PCN-23200H2 | 232KW이하 (실외기용)
19 | 485_GATE WAY |  | PV485N000 | SUPER4용 64실이하 (SUPER 4 냉전 전용)
20 |  |  | PNF-P14A0A | 싱글,올인원
21 |  |  | PNF-P14A0M | 16실 이하 (멀티V 16대이하)
22 |  |  | PNF-P14A1M | 64실 이하 (멀티V 64대이하)
23 | 받침대 | 싱글형 | SGBASE430A (1PAN) | 2EA(SET)
24 |  |  | SGBASE520A (2PAN)
25 |  |  | SGBASE730B (2PAN) | 2EA(SET) 고무패드포함
26 |  | 멀티V | MVBASE UX2B | UX2 샤시용(1PAN)
27 |  |  | MVBASE UX3B | UX3 샤시용(2PAN)
28 |  |  | MVBASE UXCA | 일체형베이스 단독모델 (1,600 SIZE)
29 | 에어가이드 |  | AIRG-UX1 | UX1,UX3용 8~12HP 전용 (실외기용)
30 |  |  | AIRG-UX2 | UX2용 14~26HP 전용 (실외기용)
31 | 윈드바이져 |  | AMAA124140B | 1WAY 디럭스_1200*140 (실내기용)
32 | 윈드바이져 |  | AMAA900130B | 1,2WAY_900MM (1SET=2EA) (실내기용)
33 | 윈드바이져 |  | PAG-NMS0W | 4WAY용 (4ea_SET) (실내기용)
Note on G6: 단가기입

## 자재,시공비
냉난방기(EHP) 단가계약물품 사양서
< 설치비, 자재비 >
순번 | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가(VAT포함)
1 | 시공비 | 실외기(멀티형) | 실외기(멀티V SUPER5) | 대 | 1
2 |  |  | 실외기(멀티V 상업용) | 대 | 1
3 |  | 실내기(멀티형) | 천장형 | 대 | 1
4 |  |  | 벽걸이형 | 대 | 1
5 |  |  | 스탠드(23평이하) | 대 | 1
6 |  |  | 스텐드(23평초과) | 대 | 1
7 |  | 싱글형 | 천장형 | 대 | 1
8 |  |  | 벽걸이형 | 대 | 1
9 |  |  | 스탠드(23평이하) | 대 | 1
10 |  |  | 스탠드(23평초과) | 대 | 1
11 | 철거비 | 기존장비철거 | 천장형 | 대 | 1
12 |  |  | 벽걸이형 | 대 | 1
13 |  |  | 스탠드형(23평이하) | 대 | 1
14 |  |  | 스탠드형(23평초과) | 대 | 1
15 | 자재비 | 동관 | D6.35 * 0.7T | M | 1
16 |  | 동관 | D9.52 * 0.8T | M | 1
17 |  | 동관 | D12.7 * 0.8T | M | 1
18 |  | 동관 | D15.88 * 1.0T | M | 1
19 |  | 동관 | D19.05 * 1.0T | M | 1
20 |  | 동관 | D22.2 * 1.0T | M | 1
21 |  | 동관 | D25.4 * 1.0T | M | 1
22 |  | 동관 | D28.58 * 1.0T | M | 1
23 |  | 동관 | D31.8 * 1.1T | M | 1
24 |  | 동관 | D34.9 * 1.2T | M | 1
25 |  | 동관 | D38.1 * 1.35T | M | 1
26 |  | 동관 | D41.3 * 1.45T | M | 1
27 |  | 고무발포보온재(NBR) | D6.35 * 9T | M | 1
28 |  | 고무발포보온재(NBR) | D9.52 * 9T | M | 1
29 |  | 고무발포보온재(NBR) | D12.7 * 13.0T | M | 1
30 |  | 고무발포보온재(NBR) | D15.88 * 13.0T | M | 1
31 |  | 고무발포보온재(NBR) | D19.05 * 13.0T | M | 1
32 |  | 고무발포보온재(NBR) | D22.2 * 19.0T | M | 1
33 |  | 고무발포보온재(NBR) | D25.4 * 19.0T | M | 1
34 |  | 고무발포보온재(NBR) | D28.58 * 19.0T | M | 1
35 |  | 고무발포보온재(NBR) | D31.8 * 19.0T | M | 1
36 |  | 고무발포보온재(NBR) | D34.9 * 19.0T | M | 1
37 |  | 고무발포보온재(NBR) | D38.1 * 19.0T | M | 1
38 |  | 고무발포보온재(NBR) | D41.3 * 19.0T | M | 1
39 |  | PVC 드레인배관(VP) | 25mm | M | 1
40 |  | PVC 드레인배관(VP) | 40mm | M | 1
41 |  | PVC 드레인배관(VP) | 50mm | M | 1
42 |  | PVC 드레인배관 단열재(가교PE은박) | D25 * 10T | M | 1
43 |  | PVC 드레인배관 단열재(가교PE은박) | D40 * 10T | M | 1
44 |  | PVC 드레인배관 단열재(가교PE은박) | D50 * 10T | M | 1
45 |  | 냉매 | R-410a | Kg | 1
46 |  | 배관트레이 | 200 * 150 * 1,500 | EA | 1
47 |  | 배관트레이 | 500 * 150 * 1,500 | EA | 1
48 |  | 통신선 | VCTF 1.0 * 2P | M | 1
49 |  | 중앙제어선(쉴드) | VCTF-SB 1.0 * 2P | M | 1
50 |  | 전선(리모컨선) | 22AWG * 3P * 620M | M | 1
51 |  | 전선(실내기 전원선) | TFT-CV 2.5SQ 3C | M | 1
52 |  | 전선(고무전선)_싱글형 | H07RN-F 1.0SQ 4C | M | 1
53 |  | 난연 전선관(통신) | D16 | M | 1
54 |  | 비방수 금속 전선관(전원) | D16 | M | 1
55 |  | 스테인레스커버 | 스테인레스 | M | 1
56 |  | PVC시스템커버 | PVC | M | 1
57 |  | 함석배관커버 | 함석 | M | 1
58 |  | 자동제어선로연동 | 실내기, 실외기 연동 | EA | 1
59 |  | 전원선 포설(단상) | 0.6/1KV 3C 2.5㎟ | M | 1
60 |  | 전원선 포설(단상) | 0.6/1KV 3C 4㎟ | M | 1
61 |  | 전원선 포설(단상) | 0.6/1KV 3C 6㎟ | M | 1
62 |  | 전원선 포설(단상) | 0.6/1KV 3C 10㎟ | M | 1
63 |  | 전원선 포설(삼상) | 0.6/1KV 4C 2.5㎟ | M | 1
64 |  | 전원선 포설(삼상) | 0.6/1KV 4C 4㎟ | M | 1
65 |  | 전원선 포설(삼상) | 0.6/1KV 4C 6㎟ | M | 1
66 |  | 전원선 포설(삼상) | 0.6/1KV 4C 10㎟ | M | 1
67 |  | 전원선 포설(삼상) | 0.6/1KV 4C 16㎟ | M | 1
68 |  | 전원선 포설(삼상) | 0.6/1KV 4C 25㎟ | M | 1
69 |  | 후렉시블 전선관(고장력방수) | SW-16 | M | 1
70 |  | 후렉시블 전선관(고장력방수) | SW-22 | M | 1
71 |  | 후렉시블 전선관(고장력방수) | SW-28 | M | 1
72 |  | 후렉시블 전선관(고장력방수) | SW-36 | M | 1
73 |  | 드레인 펌프 | 6M 양정 | EA | 1
74 |  | 드레인 펌프 | 6M 양정 | EA | 1
75 |  | 점검구 제작 및 설치 | 450*450 | EA | 1
76 |  | 점검구 제작 및 설치 | 600*600 | EA | 1
77 |  | 벽체 및 바닥 타공 (코어링) | 50￠이하 | EA | 1
78 |  | 벽체 및 바닥 타공 (코어링) | 50￠ ~ 100￠ | EA | 1
79 | 장비 | 장비사용료 | 크레인/1일 | 식 | 1
80 |  |  | 크레인/0.5일 | 식 | 1
Note on G6: 단가기입