| 물품 규격(사양)서 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부서 | 기계공학과 | 연락처 | 031-219-2344 | 인도 조건 | 현장설치도 |
| 품명 | 모듈러 컴팩트 레오미터 | 수량 | 1 | 단위 | 대 |
| 1. 물품내역 항목; 세부사양. 형태(모양). 크기; 약 W444 × H678 × D586 mm. 용량; 회전 드라이브 (토크): 최대 230 mNm, 회전 최소 1 nNm, 진동 최소 0.5 nNm. 재질; 베어링: 공기 베어링, 미세 다공성 카본 / 모터: EC(전자통제) 영구자석 동기모터. 기타 규격; 주파수 범위: 선형 및 회전 모두 0.001–100 Hz (진동), 최대 628 rad/s <br> / Angular 속도: 최대 3000 rpm (314 rad/s) / 온도 정밀 제어: -50℃에서 220℃까지 조절. 부속품; 광학 현미경 / 습도챔버 / 자기장조절. * 상기 항목은 필요에 따라 변경 가능하며 작성란이 부족한 경우 별지 작성할 것. 2. 납품조건 (포장, 현장설치 여부등) 현장설치 3. 납품기한 (특정일 / 계약일로부터 00일 이내 등) 2025년 7월 4. 납품장소 (구체적인 위치, 00관 00호 등) 동관 302호 5. 하자보수조건 (무상 하자보수 0년 등): 3년 6. 기타요구사항 (검사검수, 교육 등) |