## 기술지원조건
순번 | 분류 | 구분 | 규격 및 내역 | 용도 및 목적 | 수량(식) | 유지보수 기간(개월) | 기술지원 조건 | 정기점검
1 | 서버 | HP 서버 | HP DL360G9 | 증명서 | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
2 |  | HP 서버 | HP DL360G9 | RND, SMS | 2 | 24
3 |  | HP 서버 | HP DL360PG8 | 사회진출센터 홈페이지 | 1 | 24
4 |  | HP 서버 | HP DL380G10 | 서버 가상화(DR) | 3 | 24
5 |  | HP 서버 | HP DL380G9 | 서버 가상화(기타) | 4 | 24
6 |  | DELL 서버 | DELL R230 | 연말정산(YETA) | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
7 |  | SUN 서버 | SPARC M12-2 | 통합정보시스템(AIMS2) DB | 2 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
8 |  | SUN 서버 | SPARC T5-2 | 통합 가상화 서버(WEB, WAS) | 2 | 24
9 |  | SUN 서버 | M10-4 | DR | 1 | 12
10 | 스토리지 | 스토리지 | EMC VNX5200 | VDI용 스토리지 | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
11 | 데이터베이스 | ORACLE | ORACLE E/E 11G 24C | DBMS | 1 | 24 | Oracle 전문업체 | 1회/월
12 |  | ORACLE | ORACLE 접근제어 | ORACLE 접근제어 | 1 | 24
13 |  | ORACLE | 암호화 | 암호화 | 1 | 24
14 | 백업 | 백업 S/W | VTL 중복제거, CDP 백업 | VTL, CDP 백업 S/W | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
15 |  | 백업 S/W | 백업 S/W | TINA 백업 S/W | 27 | 24
16 |  | 백업 S/W | Veeam | 백업소프트웨어 | 1 | 16
17 |  | 백업 서버 | FalconStor VTL Server v8.2 | VTL 서버 | 2 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
18 |  | 백업 저장소 | 4TB, Near-Line SAS 6Gbps, 3.5", 7.2K RPM * 6ea Memory DDR2 32GB | VTL 저장소 | 1 | 24
19 |  | 백업 서버 | 백업 마스터 서버 | 백업 마스터 서버(TINA) | 1 | 24
20 |  | 백업 서버 | CDP 백업서버 | CDP 백업서버(x86 OS백업) | 1 | 24
21 |  | 백업 서버 | HP DL360G9 | DB 백업 서버 | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
22 |  | 백업 저장소 | HP MSA1040 | DB 백업 저장소 | 1 | 24
23 |  | 백업 PTL | HP LTO-6 ULT 6250 | Veeam 백업 테이프 소산 | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
24 |  | 백업 PTL | I5000 | 주요 시스템 테이프 소산 | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
25 | 네트워크 | 스위치 | 8 SLOT Chassis Swich | Main backbone 1 | 1 | 24 | 제조사 기술지원 확약서 | 1회/월
26 |  | 스위치 | 8 SLOT Chassis Swich | Main backbone 2 | 1 | 24
27 |  | 스위치 | 6 SLOT Chassis Swich | Sub Backbone (도서관) | 1 | 24
28 |  | 스위치 | 6 SLOT Chassis Swich | Sub Backbone (종합관) | 1 | 24
29 |  | 스위치 | 6 SLOT Chassis Swich | Sub Backbone (원천관) | 1 | 24
30 |  | 스위치 | 24 PORT L3 Switch | Sub Backbone (혜강관) | 1 | 24
31 |  | 회선 | SM/MM | 백본 | 1 | 24
32 |  | 스위치 | 10/100/1000T 48포트 | 스위치 (1G) | 8 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
33 |  | 스위치 | 10G SFP+ 16포트 | 스위치 (10G) | 4 | 24
34 |  | 스위치 | F5-BIG-LTM-I4600 | 스위치 (수강신청용) | 1 | 24
35 |  | 스위치 | HPE 5710 | L3 Switch (에너지센터) | 1 | 12
36 |  | 스위치 | 48 PORT L3 Switch | L3 Switch (에너지센터) | 2 | 24
37 |  | 스위치 | 24 PORT L3 Switch | L3 Switch (산학원, 원천관, 다산관, 약학관) | 4 | 24
38 |  | 스위치 | 24 PORT L3 Switch | L3 Switch (캠퍼스프라자, 제2학생회관, 율곡관, 서버팜, 전자출결) | 5 | 24
39 |  | 스위치 | 24 PORT L2 Switch | L2 Switch (혜강관) | 19 | 24
40 |  | 스위치 | 24 PORT L2 Switch | L2 Switch (원천정보관) | 3 | 24
41 |  | 스위치 | 24-48 PORT L2 Switch | L2 Switch (기타 서버팜) | 5 | 24
42 |  | 스위치 | 24 PORT L2 보안 Switch | 보안 스위치 | 1 | 24
43 |  | 스위치 | 24 PORT L2 보안 Switch | 보안 스위치 | 17 | 24
44 |  | 스위치 | 24 PORT 보안 Switch | 보안 스위치 | 5 | 24
45 |  | 스위치 | 48 PORT L2 보안 Switch | 보안 스위치 | 22 | 24
46 |  | 스위치 | 48 PORT L2 보안 Switch | 보안 스위치 | 76 | 24
47 |  | 스위치 | 2Port Copper 10/100/1000 Base-TX | 보안스위치 통합 관리 솔루션 | 1 | 24
48 |  | 보안 장비 | TaskQoS N500-B10G 10GE 4 port | QoS(트래픽 제어) | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
49 |  | 보안 장비 | MFI-4200 40G Throuthput | IPS | 1 | 24
50 |  | 보안 장비 | Sniper Version ONE-d 4000 throughput 8G, HDD TB | DDoS 차단 | 1 | 24
51 |  | 보안 장비 | ISA6000 2 x 1/10 GbE, 1 x 1GbE | SSL VPN | 1 | 24
52 |  | 보안 장비 | FORTI F/W | 방화벽, 웹방화벽 | 2 | 24
53 |  | 보안 장비 | FORTI Analizer | 로그 수집 | 1 | 24
54 |  | 보안 장비 | SCOPE IPAM 솔루션 | IP관리 | 1 | 24
55 | 소프트웨어 | 어플리케이션 S/W | JEUS, WEBTOB | WAS, WEB | 20 | 24 | 제조사 기술지원 확약서 | 4회/년
56 |  | 어플리케이션 S/W | MIPlatform | 통합정보시스템(AIMS2) 프레임워크 | 1 | 24 | 제조사 기술지원 확약서 | -
57 |  | 어플리케이션 S/W | Nexacro | 통합정보시스템(PAIMS) 프레임워크 | 1 | 24
58 |  | 어플리케이션 S/W | Report Designer + Crownix | Report Designer | 1 | 24 | 제조사 기술지원 확약서 | 4회/년
59 |  | 어플리케이션 S/W | Pharos | 어플리케이션 분석툴 | 1 | 24 | -
60 |  | 어플리케이션 S/W | AnySupport | 원격 접속 | 20 | 24 | 현재 보유하고 있는 제품에 대한 기술지원 확약서 또는 동일한 기능을 가진 프로그램 사용권 제공 | 1회/월
61 |  | 어플리케이션 S/W | DATAGENOR | 데이터변환솔루션 | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
62 |  | 시스템 S/W | Volume Manager, Solaris V4.1 License Tier 1C | 볼륨매니저 | 8 | 24 | -
63 |  | 시스템 S/W | zenius | 서버모니터링 | 1 | 24 | -
64 |  | 보안 S/W | ShellGuard V2.0 | 웹쉘탐지솔루션 | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
65 |  | 보안 S/W | RED CASTLE | 서버보안 시스템(SECURE OS) | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
66 |  | 보안 S/W | SecureIM | 접근통제 | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 4회/년
67 |  | 보안 S/W | REDOWL 5.0 | 서버보안 시스템 | 9 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
68 |  | 보안 S/W | DBSAFER | DB 접근제어 | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
69 |  | 보안 S/W | INFOSAFER | 개인정보접속이력 | 1 | 24
70 | 기타 | VDI | Vmware Vspher + vCenter | VMWARE | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
71 |  | VDI | VMware Horizon View standard 220 USER | Vmware Horizon View V6 | 1 | 24
72 |  | VDI | Windows server 2012 R2 stard * 3 | Vmware Horizon View V6 | 1 | 24
73 |  | VDI | MS-SQL Server 2014 standard * 1 | Vmware Horizon View V6 | 1 | 24
74 |  | VDI | power Edge r730 server | VDI시스템 | 5 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
75 |  | VDI | Brocade 300B SAN SWITCH | VDI시스템 | 2 | 24
76 |  | VDI | CISCO SG220 SWITCH | VDI시스템 | 4 | 24
77 |  | VDI | DELL EMC SC4020 Storage | VDI시스템 | 1 | 24
78 |  | VDI | HP 1410 SWITCH | VDI시스템 | 2 | 24
79 |  | UPS | UPS 100KAV | UPS | 1 | 24 | 기술지원 인력을 보유한 업체 | 1회/월
80 |  | 항온항습기 |  | 항온항습기 | 1 | 24
81 |  | 항온항습기 |  | 항온항습기 | 3 | 18
82 |  | CCTV | GPND-530MI Dome camera, 16CH NVR | CCTV 시스템 | 1 | 24 | 기술지원 인력을 보유한 업체 | 1회/월
83 |  | FMS | FMS서버, 센서 | FMS서버, 센서 | 1 | 24 | 기술지원 인력을 보유한 업체 | 1회/월
84 |  | 서버 | log mgntsolution | 통합로그관리 | 1 | 24 | 제조사 또는 전문업체 기술지원 확약서 | 1회/월
85 | 용역 | 인력 | 상주인력 | 상주인력 | 1 | 24 | -
86 |  | 인력 | 상주인력 | 상주인력 | 1 | 24 | -